E S C L A R E C I M E N T O Nº 2

PROCESSO – 1362/2017

PREGÃO ELETRÔNICO – 33/2017

OBJETO – FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC DIVERSOS DIÂMETROS

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, em atenção à consulta formulada pela POLITEJO BRASIL – INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA., esclarecer as licitantes interessadas no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

Referente ao Pregão mencionado acima nos LOTE 02 (Item 03) e 03 (Item 04) são mencionados os seguintes materiais:

LOTE 02

Item 03: PVC BRANCO COLETOR DE ESGOTO, SN, DN 100MM

ESPECIFICAÇÃO: PVC Branco coletor de esgoto, SN, DN 100mm: Tubo PVC coletor de esgoto, branco, série normal DN 100mm, conforme NBR 5688. O material será inspecionado, conforme a NBR 5688.

LOTE 03

Item 04: TUBO DE PVC RÍGIDO COLETOR DE ESGOTO DN 400MM

ESPECIFICAÇÃO: Tubo de PVC rígido coletor de esgoto, DN=400mm, Ocre, em barras de 06 metros de comprimento, conforme a norma NBR 7362 EB 644, com os respectivos anéis de borracha.

A POLITEJO BRASIL – INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA. produz tubulações conforme mencionadas nos Lote 02 apenas nos itens 01 e 02, conforme NBR5647, e no Lote 03 apenas nos itens 01, 02, 03 e 05, conforme NBR 7362, porém somente nos diâmetros de 100 a 300mm.

Portanto não temos em nossa gama de produtos o tubo PVC Branco NBR 5688 e Tubo PVC Ocre Rígido NBR 7362 no diâmetro de 400mm.

Sendo assim, solicitamos desmembrar os referidos Lotes 02 e 03 novos lotes, dando assim maior competitividade ao certame e resgatando os princípios da Lei nº 8666.

Resposta: De acordo com parecer do Setor de Materiais e Logística:

Os materiais em questão foram objetos/motivo de análise quanto a formação dos lotes, sendo que os mesmos foram agrupados em função da similaridade tipo de material, de modo a ser vantajoso para o SAAE resguardando a economia de escala, observando que quanto maior a quantidade de itens de um lote, menor poderá ser seu custo.

Como exigência do SAAE, há a obrigatoriedade da inspeção do material diretamente na fábrica, a qual deve ser acompanhada por um representante do SAAE e empresa terceirizada, sendo que todos os custos da inspeção são de responsabilidade da licitante vencedora (transporte, estadia, refeição).

O desmembramento destes itens de seus respectivos lotes oneram despesas à empresa vencedora uma vez que cada entrega está vinculada a uma inspeção, aumentando assim o custo final do material.

## Sorocaba, 31 de maio de 2017.

LAURA FASCETTI ALMEIDA FERREIRA DE PAULA

Pregoeira