INSTRUÇÃO PARA INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS

SC 065/DEL/2019 – Planilha de componentes montagem hidromecânica

- Os materiais correspondentes itens abaixo deverão ser inspecionados de acordo com as normas vigentes, declaradas na Planilha de preços Hidromecânica.

EEAT-1, EEAT-2 e EEAT-3 MATERIAIS:

Itens do 01 ao 16 e do 20 ao 68.

- A inspeção será feita por 02 (dois) agente de qualidade da Comissão Permanente de Materiais e Marcas (CPMM) do SAAE de Sorocaba.

- Todos os ensaios de inspeção de recebimento, determinados pelas normas técnicas deverão ser preferencialmente realizados em fábrica. Se o fornecedor for distribuidor ou revendedor do material ofertado, o mesmo deverá informar o endereço do fabricante do material onde a inspeção será realizada. Mas, caso o fabricante não dispor de laboratório próprio, o fornecedor deverá contratar um laboratório reconhecido para a realização dos testes e ensaios previstos nas respectivas normas.

- Os materiais não poderão ter data de fabricação superior a 12 (doze) meses, na data da inspeção.

- O pagamento das despesas de inspeção dos(s) agente(s) de qualidade, como combustível, pedágio, refeição e hospedagem, quando necessários, também serão por conta do fornecedor/loteador.

Obs. No caso da inspeção ser fora do estado de São Paulo, as despesas com passagens aéreas do(s) agente(s) de qualidade também serão por conta do fornecedor/loteador.

- A comunicação quanto a programação da data para a realização das inspeções de recebimento deverão ser feitos pelo loteador em comum acordo com a empresa fornecedora e o SAAE, através dos e-mails a seguir:

Comissão de Materiais e Marcas:        claudio@saaesorocaba.sp.gov.br

Comissão de Materiais e Marcas:        vanderleicorrales@saaesorocaba.sp.gov.br

- Durante a fiscalização da obra de implantação dos sistemas, os mesmos serão recusados pelos fiscais, se constatado:

a) o não atendimento dos procedimentos de inspeção mencionados nesta instrução;

b) ausência dos laudos de inspeção correspondentes de cada material;

c) sem a devida identificação com selos do SAAE Sorocaba.

Eng.º Claudio Roberto Baudenbacher

CPMM – SAAE Sorocaba

Celular (15) 98104.6759