## ETA Cerrado mensal
DIRETORIA DE PRODUÇÃO
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
SETOR DE QUALIDADE
MONITORAMENTO DA ÁGUA TRATADA
LOCAL : ETA DR ARMANDO PANNUNZIO – SAÍDA |  |  | Janeiro /2015
PADRÕES INORGÂNICOS E FÍSICO-QUÍMICOS
Parâmetro | Unidade | VMP | Resultado
|  | Portarias | SAAE
Alumínio | mg/L | 0.2 |  | 0.1
Alcalinidade Bicarbonatos | mg/L | 250 |  | 17.3
Alcalinidade Carbonatos | mg/L | 120 |  | 0
Alcalinidade Hidróxidos | mg/L | 0 |  | 0
Cloreto | mg/L | 250 |  | 14
Cor Aparente | uH | 15 |  | 3.3
Dureza | mg/L | 500 |  | 22
Ferro | mg/L | 0.3 |  | 0.06
Fluoreto | mg/L | 0,6 - 0,8 |  | 0.69
pH |  | 6,0 - 9,5 |  | 6.53
Turbidez | uT | 5 |  | 0.31
Cloro Residual | mg/L | 0,2 a 2,0 |  | 1.6
PADRÃO MICROBIOLÓGICO
Parâmetro | VMP | Água | Técnicas
| Portarias | SAAE
Contagem Bactérias Heterotróficas | 500 | ausente | UFC/mL
Coliformes Totais | Ausência | ausente | Substrato Definido
Coliformes Termotolerantes | Ausência | ausente | Substrato Definido
CONSIDERAÇÕES
1 – Metodologia: "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" 22ª Ed
2 – Legislação: Portaria 2914 de 12 dezembro 2011 - Ministério da Saúde e Resolução SS-65 de 12/04/2005.
3 – Os valores recomendados para a concentração de íon Fluoreto devem atender a legislação Resolução
Estadual SS 250 de 15/09/1994.
4 – Abreviaturas: VMP - Valor Máximo Permitido; UFC - Unidade Formadora de Colônia
CONCLUSÕES / OBSERVAÇÕES
Os resultados obtidos atendem as limites estabelecidos

## Analises ETA Eden mensal
DIRETORIA DE PRODUÇÃO
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
SETOR DE QUALIDADE
MONITORAMENTO DA ÁGUA TRATADA
LOCAL : ETA ÉDEN – SAÍDA |  |  | Janeiro /2015
PADRÕES INORGÂNICOS E FÍSICO-QUÍMICOS
Parâmetro | Unidade | VMP | Resultado
|  | Portarias | SAAE
Alumínio | mg/L | 0.2 |  | 0.02
Alcalinidade Bicarbonatos | mg/L | 250 |  | 41.3
Alcalinidade Carbonatos | mg/L | 120 |  | 0
Alcalinidade Hidróxidos | mg/L | 0 |  | 0
Cloreto | mg/L | 250 |  | 49.1
Cor Aparente | uH | 15 |  | 4.9
Dureza | mg/L | 500 |  | 46.5
Ferro | mg/L | 0.3 |  | 0.11
Fluoreto | mg/L | 0,6 - 0,8 |  | 0.71
pH |  | 6,0 - 9,5 |  | 6.6
Turbidez | uT | 5 |  | 0.17
Cloro Residual | mg/L | 0,2 a 2,0 |  | 2.6
PADRÃO MICROBIOLÓGICO
Parâmetro | VMP | Água | Técnicas
| Portarias | SAAE
Contagem Bactérias Heterotróficas | 500 | ausente | UFC/mL
Coliformes Totais | Ausência | ausente | Substrato Definido
Coliformes Termotolerantes | Ausência | ausente | Substrato Definido
CONSIDERAÇÕES
1 – Metodologia: "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" 22ª Ed
2 – Legislação: Portaria 2914 de 12 dezembro 2011 - Ministério da Saúde e Resolução SS-65 de 12/04/2005.
3 – Os valores recomendados para a concentração de íon Fluoreto devem atender a legislação Resolução
Estadual SS 250 de 15/09/1994.
4 – Abreviaturas: VMP - Valor Máximo Permitido; UFC - Unidade Formadora de Colônia
CONCLUSÕES / OBSERVAÇÕES
Os resultados obtidos atendem as limites estabelecidos

## Clemente mensal
DIRETORIA DE PRODUÇÃO
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
SETOR DE QUALIDADE
MONITORAMENTO DE MANANCIAL
REPRESA DO CLEMENTE Janeiro 2015
PADRÃO DE FÍSICO-QUÍMICO
Parâmetro | Unidade | VMP |  | Resultado
|  | CONAMA |  | SAAE
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.7
Cor Verdadeira | uH | 75 |  | 24
Turbidez | uT | 100 |  | 2.54
DBO | mg/L | <5 |  | 1.5
Fosfato Total | mg/L | 0.03 |  | 0.06
NTK | mg/L | N/C |  | 0.77
OD | mg/L | >5 |  | 7.3
Sólidos Totais | mg/L | 500 |  | 40
PADRÃO MICROBIOLÓGICO PARA TRATAMENTO
Parâmetro |  | VMP | Resultado | Técnica / Unidade
|  | CONAMA | SAAE
Coliformes Termotolerantes |  | 1000 | 240 | NMP/100mL
CONSIDERAÇÕES
Metodologia: "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" 20ª Edição
Legislação: Resolução 357 CONAMA de 17 de março de 2005 – Ministério do Meio Ambiente
Abreviaturas: VMP - Valor Máximo Permitido; NMP - Número Mais Provável; N/C – Não consta
OBSERVAÇÕES
Classificação do manancial “Classe 2 “
A qualidade da água bruta está adequada para o tratamento de água adotado pelo SAAE.

## Ipaneminha mensal
DIRETORIA DE PRODUÇÃO
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
SETOR DE QUALIDADE
MONITORAMENTO DE MANANCIAL
REPRESA DO IPANEMINHA Janeiro 2015
PADRÃO DE FÍSICO-QUÍMICO
Parâmetro | Unidade | VMP |  | Resultado
|  | CONAMA |  | SAAE
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.8
Cor Verdadeira | uH | 75 |  | 59
Turbidez | uT | 100 |  | 5.89
DBO | mg/L | <5 |  | 2
Fosfato Total | mg/L | 0.03 |  | 0.05
NTK | mg/L | N/C |  | 0.94
OD | mg/L | >5 |  | 4.3
Sólidos Totais | mg/L | 500 |  | 120
PADRÃO MICROBIOLÓGICO PARA TRATAMENTO
Parâmetro |  | VMP | Resultado | Técnica / Unidade
|  | CONAMA | SAAE
Coliformes Termotolerantes |  | 1000 | 110 | NMP/100mL
CONSIDERAÇÕES
Metodologia: "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" 20ª Edição
Legislação: Resolução 357 CONAMA de 17 de março de 2005 – Ministério do Meio Ambiente
Abreviaturas: VMP - Valor Máximo Permitido; NMP - Número Mais Provável; N/C – Não consta
OBSERVAÇÕES
Classificação do manancial “Classe 2 “
A qualidade da água bruta está adequada para o tratamento de água adotado pelo SAAE.

## Ferraz mensal
DIRETORIA DE PRODUÇÃO
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
SETOR DE QUALIDADE
MONITORAMENTO DE MANANCIAL
REPRESA DO FERRAZ Janeiro 2015
PADRÃO DE FÍSICO-QUÍMICO
Parâmetro | Unidade | VMP |  | Resultado
|  | CONAMA |  | SAAE
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.5
Cor Verdadeira | uH | 75 |  | 150
Turbidez | uT | 100 |  | 9.39
DBO | mg/L | <5 |  | 4
Fosfato Total | mg/L | 0.03 |  | 0.19
NTK | mg/L | N/C |  | 1
OD | mg/L | >5 |  | 3.1
Sólidos Totais | mg/L | 500 |  | 220
PADRÃO MICROBIOLÓGICO PARA TRATAMENTO
Parâmetro |  | VMP | Resultado | Técnica / Unidade
|  | CONAMA | SAAE
Coliformes Termotolerantes |  | 1000 | 540 | NMP/100mL
CONSIDERAÇÕES
Metodologia: "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" 20ª Edição
Legislação: Resolução 357 CONAMA de 17 de março de 2005 – Ministério do Meio Ambiente
Abreviaturas: VMP - Valor Máximo Permitido; NMP - Número Mais Provável; N/C – Não consta
OBSERVAÇÕES
Classificação do manancial “Classe 2 “
A qualidade da água bruta está adequada para o tratamento de água adotado pelo SAAE.