EMPREENDIMENTOS QUE DEVEM SOLICITAR CERTIDÃO DE DIRETRIZES E/OU DIMENSIONAMENTO DAS LIGAÇÕES

| CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | CERTIDÃO DE DIRETRIZ | DIMENSIONAMENTO DA LIGAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Unidades residenciais com consumo estimado mensal até 50 m³ (estimativa para nove habitantes) | Não | Não |
| Ligação de água de Ø 20 mm para hidrômetros de 1,5 a 3,0 m³/h e/ou ligação de esgoto Ø 100 mm (residencial ou comercial) | Não | Não |
| Qualquer empreendimento cuja previsão de consumo seja de 50 até 500 m³/mês ou vazão de projeto de rede de água (dia e hora de maior consumo) de até 0,35 l/s | Não | Sim |
| Empreendimentos cuja previsão de consumo seja igual ou superior a 500 m³/mês ou vazão de projeto de rede de água (dia e hora de maior consumo) igual ou superior a 0,35 l/s | Sim | Sim |
| Condomínios verticais ou horizontais que se caracterizam como: - Inferior a 40 apartamentos ou de apenas um bloco; - Inferior a 50 dormitórios (hotel, motel ou flats), e; - Inferior a 10 casas (condomínio horizontal). | Não | Sim |
| Condomínio vertical ou horizontal que se caracteriza conforme abaixo: - Igual ou superior a 40 apartamentos ou mais de um bloco; - Igual ou superior a 50 dormitórios (hotel, motel ou flats), e; - Igual ou superior a 10 casas (condomínio horizontal). | Sim | Sim |
| Empreendimentos com até 60 empregados ou área do terreno até 750 m² (setecentos e cinquenta metros quadrados) | Não | Sim |
| Empreendimentos com mais de 60 empregados ou área do terreno maior que 750 m² (setecentos e cinquenta metros quadrados) | Sim | Sim |
| Postos de abastecimentos de combustíveis, lava-rápidos e assemelhados | Não | Sim |
| Indústrias (necessidade de análise de efluentes industriais) | Sim | Sim |
| Núcleos habitacionais que se apresentam como: - Cooperativas, e; - Assentamento de famílias (interesse social). | Sim | Sim |
| Loteamentos para fins habitacionais, comerciais ou industriais | Sim | Sim |
| Conjuntos habitacionais com abertura ou prolongamentos de vias públicas existentes | Sim | Não |
| Desmembramentos para fins habitacionais que resultem em mais de 10 lotes, não servidos por redes de água e de coleta de esgotos | Sim | Não |