ANEXO II

MODELO DE CARTA PROPOSTA

Ao

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba.

Oferecemos a esse Órgão os preços a seguir indicados, objetivando à perfuração de 01 poço tubular para abastecimento do bairro Genebra, neste município, de acordo com o disposto no edital do certame supra e ordenamentos legais cabíveis:

POÇO TUBULAR PROFUNDO PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS POR POÇO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QTDE | UNITÁRIO R$ | TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transporte e instalação da sonda e acessórios |  |  |  |  |
| 1.1 | Transporte e remoção dos equipamentos | vb | 1,00 |  |  |
| 2. | Canteiro de obras |  |  |  |  |
| 2.1 | Instalação do canteiro de obras | vb | 1,00 |  |  |
| 3. | Perfuração em solo e rocha inconsolidada - sistema rotativo |  |  |  |  |
| 3.1 | Solo de alteração e rocha alterada com diâm. 20" - de 0,00 m a 12,00 metros | m | 12,00 |  |  |
| 3.2 | Solo de alteração e rocha alterada com diâm. 12 1/4" - de 12,00 m a 30,00 metros |  | 18,00 |  |  |
| 3.3 | Perfuração em rocha com diâm. 8 1/2"- de 30,00 m a 35,00 metros | m | 5,00 |  |  |
|  | Perfuração em rocha sã - sistema rotopneumático |  |  |  |  |
| 3.5 | Perfuração com diâm. 6" - de 35,00 a 100,00 metros | m | 65,00 |  |  |
| 3.7 | Perfuração com diâm. 6" - de 100,00 a 150,00 metros | m | 50,00 |  |  |
| 3.8 | Perfuração com diâm. 6" - de 150,00 a 200,00 metros | m | 50,00 |  |  |
| 3.9 | Perfuração com diâm. 6" - de 200,00 a 250,00 metros | m | 50,00 |  |  |
| 3.10 | Perfuração com diâm. 6" - de 250,00 a 300,00 metros | m | 50,00 |  |  |
| 3.11 | Perfuração com diâm. 6" - de 300,00 a 350,00 metros | m | 50,00 |  |  |
| 4. | Fornecimento e Instalação da Coluna de Revestimento |  |  |  |  |
| 4.1 | Tubo de boca em chapa com diâmetro 14" | m | 12,00 |  |  |
| 4.2 | Tubo liso em aço galvanizado DIN 2440 com diâmetro 6" | m | 35,00 |  |  |
| 4.4 | Cimentação do espaço anular 12 1/4" x 6" | m³ | 4,00 |  |  |
| 5. | Limpeza, desenvolvimento e teste de vazão |  |  |  |  |
| 5.1 | Instalação e retirada do equipamento de teste | vb | 1,00 |  |  |
| 5.2 | Locação de gerador | dias | 3,00 |  |  |
| 5.3 | Teste de vazão máxima com bomba submersa até 50 HP | h | 24,00 |  |  |
| 5.4 | Teste de recuperação e escalonado | h | 8,00 |  |  |
| 6. | Acabamento |  |  |  |  |
| 6.1 | Laje de proteção - 1,5 m x 2,0 m x 0,15 m | un. | 1,00 |  |  |
| 6.2 | Desinfecção com hipoclorito de sódio | vb | 1,00 |  |  |
| 6.3 | Análise físico-química e bacteriológica | vb | 1,00 |  |  |
| 7. | Documentação técnica final |  |  |  |  |
| 7.1 | Relatório técnico final | vb | 1,00 |  |  |
| TOTAL GLOBAL PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO POÇO |  |  |  | R$ | R$ |
| Custos para Serviços de Regularização DAEE |  |  |  |  |  |
| Licença de Execução |  | vb | 1,00 |  |  |

| Valor total dos serviços contratados | Valor |
| --- | --- |
| Total da planilha estimativa de preços do poço Genebra | R$ |
| TOTAL GERAL | R$ |